## Лист1
Приложение № 2
Заказ на поставку Товара
Перечень, объемы и специальные технические требования закупаемого Товара по конкурентному отбору № 19/4.3/0064823/ДНоябрьск Поставка топлива и ГСМ
Таблица А
№ п/п | Код заявки | Наименование Товара | Технические требования Заказчика |  | Производитель* | Ед. изм. | Кол-во | Срок поставки (месяц, год) | Заказчик
|  |  | Тип/Марка | Технические характеристики
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  | Бензин неэтилированный | Премиум Евро-95, налив, октановое число по моторному методу не менее 85,0. Плотность при 15° С, кг/м3 720,0-775,0. | ГОСТ Р 51866-2002, ТР ТС 013/2011 | Любой | т | 1.2 | 01.11.2019-10.12.2019 | ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
2 |  | Топливо дизельное | арктическое, налив, рекомендуемое для эксплуатации при температуре окружающего воздуха минус 45 °С и выше; цетановое число не менее 47. Плотность при 15° С, кг/м3 800,0-855,0. | ГОСТ Р 55475-2013, ТР ТС 013/2011 | Любой | т | 4.14 | 01.11.2019-10.12.2019 | ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
3 |  | Смазка САГ тип 2 | САГ тип 2, для газовой арматуры, в банках. Внешний вид - крупинчатая мазь от серого до черного цвета. Температура каплепадения, С, не ниже 175. Содержание воды, % не более 1,0. Коррозионное воздействие на металлы выдерживает. | ГОСТ 23258-78, ТР ТС 013/2011, ТР ТС 030/2012 | Любой | кг | 170 | 01.11.2019-10.12.2019 | ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
4 |  | Смазка Арматол-238 | Арматол-238 в банках. Внешний вид - мазеобразная масса.Температура каплепадения, С, не ниже 160. Массовая доля воды, %, не более 0,5. Коррозионное воздействие на металлы выдерживает. | ГОСТ 23258-78, ТР ТС 013/2011, ТР ТС 030/2012 | Любой | кг | 200 | 01.11.2019-10.12.2019 | ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
*Поставка аналогов (эквивалента) Товара допустима при условии, что предлагаемые Участником аналоги по техническим, функциональным и качественным характеристикам соответствуют требованиям, изложенным в Таблице А.
Начальник УМТС и К Е.А. Гуреев